## стр.1
Приложение №9
к приказу ФАС России
от 08.12.2022 № 960/22
Форма 2
[8 empty] | Информация об инвестиционных программах | АО "Газпром газораспределение Чебоксары"
(наименование субъекта естественной монополии)
|  |  | на (за) 20 | 23 | год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
№ | Наименование показателя |  |  | Сроки строительства |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  |  |  | начало |  | окончание | совокупно по объекту |  |  | в отчетном периоде | источник финансиро-вания | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Общая сумма инвестиций |  |  |  |  | 361559.11 |  |  | 263971.71 | -
2 |  | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | -
3 |  | Объекты капитального строительства (основные стройки): |  |  |  |  | 331252.63 |  |  | 233665.23 | -
4 |  | Новые объекты: |  |  |  |  | 247960.81 |  |  | 197805.1 | -
4.1 |  | Газоснабжение комплекса жилых домов (20 ед.) в п. Калиновка Ибресинского р-на ЧР.Газопроводы высокого и низкого давления, ГРПШ |  | 02 кв.2023 |  | 03 кв.2023 | 8765.09 |  |  | 8765.09 | спецнадбавка | 3.34 | ПЭ32, 63, 110 | 1
4.2 |  | Газоснабжение комплекса жилых домов (32 ед.) в п. XI лет Чувашии Ибресинского района ЧР. Газопроводы высокого и низкого давления, ГРПШ |  | 02 кв.2023 |  | 04 кв.2023 | 7052.79 |  |  | 7052.79 | спецнадбавка | 5.32 | ПЭ32, 63, 110 | 1
4.3 |  | Газоснабжение жилой группы (23 ИЖД) по ул. Кибечи, выселок Кибечи, Чагаського с/п, Канашского р-на ЧР.Газопроводы высокого и низкого давлений, ГРПШ |  | 04 кв.2022 |  | 03 кв.2023 | 3635.19 |  |  | 3296.39 | спецнадбавка | 1.65 | ПЭ63, 110 | 1
4.4 |  | Газоснабжение 23 ИЖД по ул. Садовая дер.Сене-Хресчен Моргаушского р-на ЧР. Газопроводы высокого и низкого давлений, ГРПШ |  | 04 кв.2022 |  | 03 кв.2023 | 9099.38 |  |  | 8252.38 | спецнадбавка | 3.65 | ПЭ32, 63, 110 | 1
4.5 |  | Газоснабжение 147 ИЖД в д.Тренькино, Ильинского с/п Моргаушского р-на ЧР. Газопровод среднего давления |  | 04 кв.2022 |  | 02 кв.2023 | 5518.95 |  |  | 4532.2 | спецнадбавка | 3.66 | ПЭ63 | х
4.6 |  | Газоснабжение 90 ИЖД в д.Кашмаши Сятракасинского с/п Моргаушского р-на ЧР. Газопровод высокого и низкого давления, ГРП |  | 04 кв.2022 |  | 04 кв.2023 | 7599.21 |  |  | 6752.21 | спецнадбавка | 3.43 | ПЭ63, 110, 160 | 1
4.7 |  | Строительство газопровода высокого и низкого давления в пгт Ибреси от ул.Советская до ул.Октябрьская. |  | 04 кв.2022 |  | 04 кв.2023 | 1363.48 |  |  | 1268.4 | спецнадбавка | 0.27 | ПЭ63, 160 | 1
4.8 |  | Строительство газопровода низкого давления от д.Ершипоси до д.Одиково Вурнарского района ЧР |  | 04 кв.2022 |  | 04 кв.2023 | 404.22 |  |  | 330.7 | спецнадбавка | 0.13 | ПЭ110 | х
4.9 |  | Газоснабжение территории под застройку 1-2 этажными домами у д.Вурумсют Цивильского р-на ЧР.Газопроводы высокого и низкого давления, ГРПШ |  | 02 кв.2023 |  | 04 кв.2024 | 17278 |  |  | 1043.92 | спецнадбавка | 3.43 | ПЭ63, 110, 160 | 1
4.10 |  | Автоматизированная система управления технологическими процесамми распределения газа ГРПБ №3 ул.Шоссейная д.Новая Шемурша Шемуршинского р-на ЧР |  | 01 кв.2023 |  | 04 кв.2024 | 1105 |  |  | 828.3 | амортизация | х | х | х
4.11 |  | Охранно-пожарная сигнализация конторы по адресу:ЧР, г.Алатырь, ул.Московская, 109 |  | 04 кв.2022 |  | 03 кв.2023 | 1302.5 |  |  | 1275.32 | амортизация | х | х | х
4.12 |  | Газопроводы по Программе социальной догазификации |  | 04 кв.2022 |  | 04 кв.2023 | 184837 |  |  | 154407.4 | спецнадбавка, заемные средства | 75.15 | Ду 20-160 | 14
5 |  | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: |  |  |  |  | 83291.82 |  |  | 35860.13 | -
5.1 |  | Реконструкция (тех.перевооружение) газ-да ПТК: Газораспределительные сети и сооружения от ГРС д.Стрелецкая (инв.№ 000021485) |  | 01 кв.2022 |  | 02 кв.2022 | 1635.74 |  |  | 1352.05 | амортизация | х | Ду80, 100, 150, 200 | х
5.2 |  | Перекладка (техническое перевооружение) участка газопровода (54,84 км) ПТК газораспределительные сети и сооружения от ГРС с.Б.Сундырь (инв. №000021488) |  | 02 кв.2023 |  | 03 кв.2023 | 951.35 |  |  | 951.35 | плата по соглашениям о компенсации затрат | х | ПЭ63 | х
5.3 |  | Реконструкция систем телеметрии 18 ПРГ |  | 02 кв.2022 |  | 04 кв.2024 | 19951.77 |  |  | 13918.25 | амортизация | х | х | х
5.4 |  | Реконструкция конторы по адресу:ЧР, г.Алатырь, ул.Московская, 109 (инвентарный №340) |  | 04 кв.2022 |  | 04 кв.2023 | 13034.61 |  |  | 7986.65 | амортизация | х | х | х
5.5 |  | Реконструкция административного здания (трехэтажное кирпичное здание, лит.А) по адресу:ЧР, г.Алатырь, ул.Московская, 107А (инвентарный №000021509) |  | 04 кв.2022 |  | 04 кв.2023 | 1291.68 |  |  | 1085.29 | амортизация | х | х | х
5.6 |  | Капитальный ремонт административно-бытового корпуса (5-этаж. кирпичное панельное здание (инв.№000021581) по адресу: г.Чебоксары, Мясокомбинатский пр-д, 10. Ремонт кровли |  | 01 кв.2023 |  | 03 кв.2023 | 1479.96 |  |  | 1479.96 | амортизация будущих лет | х | х | х
5.7 |  | Капитальный ремонт здания РММ (1-этажное, крупнопанельн.здание, лит.Б (инв.№000021585) по адресу: г.Чебоксары, Мясокомбинатский пр-д, 10. Ремонт ворот здания |  | 01 кв.2023 |  | 03 кв.2023 | 1416.6 |  |  | 1416.6 | амортизация будущих лет | х | х | х
5.8 |  | Капитальный ремонт гаража (Канаш) с.Яльчики, ул.Пушкина, д.7а( (инв.№325) |  | 01 кв.2023 |  | 04 кв.2023 | 1470.76 |  |  | 1470.76 | амортизация будущих лет | х | х | х
5.9 |  | КПП административно-бытового корпуса по адресу: г.Шумерля, ул.Коммунальная, 3А. Ремонт асфальтового покрытия (инв.№7706) |  | 01 кв.2023 |  | 04 кв.2023 | 6199.22 |  |  | 6199.22 | амортизация будущих лет | х | х | х
6 |  | Сведения о приобретении оборудования, не входящего в сметы строек |  |  |  |  | 30306.48 |  |  | 30306.48 | амортизация
6.1 |  | Автомобиль фургон УАЗ-390995 |  | х |  | х | 6373.51 |  |  | 6373.51 | амортизация | х | х | х
6.2 |  | Автомобиль фургон УАЗ-390945 |  | х |  | х | 3254.35 |  |  | 3254.35 | амортизация | х | х | х
6.3 |  | Автомобиль LADA Niva Legend |  | х |  | х | 3183.14 |  |  | 3183.14 | амортизация | х | х | х
6.4 |  | Автомобиль УАЗ-3163 Patriot |  | х |  | х | 1289.61 |  |  | 1289.61 | амортизация | х | х | х
6.5 |  | Автомобиль УАЗ-374195 |  | х |  | х | 1066.23 |  |  | 1066.23 | амортизация | х | х | х
6.6 |  | Автомобиль ГАЗ-А32R32 Газель Next |  | х |  | х | 2749.19 |  |  | 2749.19 | амортизация | х | х | х
6.7 |  | Автомобиль Газель Next бортовой |  | х |  | х | 2443.42 |  |  | 2443.42 | амортизация | х | х | х
6.9 |  | Прицеп автомобильный МЗСА |  | х |  | х | 1709.28 |  |  | 1709.28 | амортизация | х | х | х
6.10 |  | Автомобиль аварийной службы и автомастерская УАЗ-29893 |  | х |  | х | 7212.5 |  |  | 7212.5 | амортизация | х | х | х
6.11 |  | Дооборудование автотранспорта ГБО КПГ |  | х |  | х | 1025.25 |  |  | 1025.25 | амортизация | х | х | х
7 |  | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | -
8 |  | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | -